808 电气工程基础 考试大纲

《电气工程基础》科目考试分为两个模块，模块1为《电力电子技术》，模块2为《电机学》，总分150，每个模块各75分。相应考试大纲如下：

模块1

- 《电力电子技术》考试大纲

考试内容

根据我校教学及该科目的特点，考试内容包括电力电子器件和电力电子变换电路两大部分，对考试范围作以下要求:

  - 电力电子器件

    - 掌握器件的结构、电气图形符号、工作原理、基本特性、主要参数。

    - 掌握器件的保护电路、缓冲电路及驱动电路的工作原理。

2． 电力电子变换电路

电力电子变换电路主要包括整流电路、逆变电路、直流斩波电路等

- 由晶闸管构成的单相、三相可控整流电路在不同的负载下的工作原理、波形分析和参数计算。

- 由晶闸管构成的有源逆变电路的工作原理、波形分析和参数计算；无源逆变电路包括电压型和电流型逆变电路，要求掌握逆变电路的主要特点和工作原理。

- PWM控制技术的基本原理及SPWM逆变电路工作原理及其控制方法，分析SPWM逆变电路的谐波特点。

- 掌握直流斩波电路（降压变换器、升压变换器、升降压变换器和ČUK变换器）的拓扑图、工作原理、电路设计。

- 掌握软开关的基本概念和典型的软开关电路的工作原理。

模块2

- 《电机学》考试大纲

考试内容

1．掌握直流电机的基本概念、工作原理和运行特性、起动与调速及各种运行方式的分析等，应用基本方程进行求解计算。

2．掌握变压器的基本概念、工作原理和分析方法，包括仪用互感器和自耦变压器，根据试验求解变压器参数，分析计算变压器运行特性。

3．交流电机电枢绕组产生磁势与电动势的原理、不同性质磁势产生的条件。

4．掌握异步电动机的基本概念、运行原理、和运行特性、起动与制动等各种运行状态分析等，进行有关计算。掌握三相交流电动机调速原理，了解各种调速方法。

5．掌握同步电机的基本概念、运行原理和运行特性，了解同步电动机的起动方法。